ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора очистных сооружений

для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Проектировщик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

| - Технические характеристики СБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QСУТ. = м3/сут; QMAX. СУТ. = м3/сут; QMAX. ЧАС. = м3/сут; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество водопользователей: чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар-усреднитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие: да |  | / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - необходимость: да |  |  |  | / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии существующего резервуара – указать объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант исполнения: наземное |  |  |  |  |  |  |  |  | / подземное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим поступления стоков: напорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / безнапорный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящий коллектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - глубина заложения мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наружный диаметр мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заводская маркировка о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Химический состав сточных вод* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид загрязнения | На входе | На выходе | Ед. изм. |
| Взвешенные вещества |  |  | мг/л |
| ХПК |  |  | мгО2/л |
| БПКполн |  |  | мгО2/л |
| Азот аммонийный |  |  | мг/л |
| Нитраты |  |  | мг/л |
| Нитриты |  |  | мг/л |
| Фосфор фосфатов |  |  | мг/л |
| СПАВ |  |  | мг/л |
| Температура |  |  | °С |
| рН |  |  | - |

- Гидрогеологические условия на объекте

Уровень грунтовых вод (УГВ) – м

- Условия сброса очищенной воды. - в сети городской канализации**. - в грунт (дренаж). - в водоем. указать классификацию водоема м

- Способ утилизации осадка. - на иловых и песковых площадках. - в емкость-илонакопитель. - механическое обезвоживание. - гравитационное обезвоживание.

- Дополнительные требования.

* - пункт № 2 заполняется при наличии данных о показателях содержащихся загрязнений. При отсутствии данных за основу принимаются нормативные показатели загрязнения на одного человека в сутки.

** - при условии сброса в сети центральной хозяйственно-бытовой канализации, необходимо предоставить технические условия на прием сточных вод. При отсутствии соответствующих технических условий показатели сброса определяются Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Исполнитель                                                                       /                               а

Ответственное лицо                                                        /                               а

Дата «          »                              20         г.